# Вопросы

2009/2010 учебный год

к экзамену по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация»

- Основные понятия и определения.

- Виды измерений.

- Информационный аспект измерений.

- Классификация средств измерений (СИ).

- Методы измерений.

- Погрешности измерений.

- Абсолютная, относительная, приведенная погрешности.

- Систематические и случайные погрешности.

- Основные метрологические характеристики СИ.

- Аддитивная, мультипликативная погрешности и погрешность квантования.

- Основные и дополнительные погрешности.

- Способы нормирования погрешностей СИ. Нормирование основной и дополнительной погрешностей.

- Динамический режим СИ. Описание с помощью дифференциальных уравнений.

- Динамический режим СИ. Переходные и импульсно-переходные характеристики.

- Вероятностное описание погрешностей.

- Примеры законов распределения погрешностей.

- Мосты и их характеристики.

- Мосты для измерения сопротивления на постоянном токе.

- Мосты переменного тока для измерения емкости и угла потерь.

- Мосты переменного тока для измерения индуктивности и добротности.

- Магнито-электрический измерительный механизм.

- Магнито-электрические амперметры.

- Магнито-электрические вольтметры.

- Магнито-электрические омметры.

- Электромагнитный измерительный механизм. Примеры построения СИ.

- Электронные аналоговые вольтмеры постоянного и переменного тока. Структурные схемы.

- Электронно-лучевые осциллографы. Характеристики. Способы применения.

- Электронно-лучевые осциллографы. Развертка сигнала по амплитуде и длительности.

- Цифровые приборы. Общие сведения. Классификация.

- Основные методы преобразования цифровой величины в код.

- Основные характеристики цифровых СИ.

- Помехозащищённость цифровых измерительных приборов.

- Динамические погрешности цифровых измерительных приборов.

- Цифровые СИ. Время-импульсный цифровой вольтметр. Структура, принцип действия.

- Обработка результатов измерений. Прямые измерения.

- Обработка результатов измерений. Косвенные измерения (См. метод. указания).

- Суммирование составляющих погрешностей распределенных по нормальному закону.

- Суммирование составляющих погрешностей, закон распределения которых отличается от нормального закона.

- Основы государственной системы стандартизации.

- Основы сертификации.